## 設計内容説明書
【低炭素建築物】 設計内容説明書 （一戸建ての住宅・共同住宅等（併用住宅含む）・新築用）
建築物の名称
建築物の所在地
設計者の所属事務所及び氏名
審査員氏名
認定 事項 |  | 確認項目 | 設 計 内 容 説 明 欄 （設計者記入欄） | [19 empty] | 審査員 確認欄
|  |  | 項目 |  |  |  | 設計内容 | [13 empty] | 記載図書
０基本事項 |  | 計算方法 | 用いた基準 |  |  |  | □ | 非住宅・住宅計算方法 | [5 empty] | □ | 誘導仕様基準 | [5 empty] | □ | 計算書 | □
|  | 基本事項 | 地域の区分 |  |  |  | □ | ５地域 |  |  |  | □ | ６地域 |  |  |  | □ | ７地域 |  |  | □ | 仕様書
|  |  | 年間日射地域区分 |  |  |  | □ | Ａ４地域（太陽光発電又は太陽給湯設備を採用した場合） | [12 empty] | □
|  |  | 建て方 |  |  |  | □ | 一戸建ての住宅 | [5 empty] | □ | 共同住宅等
|  |  | 構造 |  |  |  | □ | 木造住宅 |  | （ | □ | 軸組工法 |  |  | □ | 枠組工法 |  |  | ）
[7 empty] | □ | 鉄骨造住宅
[7 empty] | □ | 鉄筋コンクリート造（組積造含む）住宅
[7 empty] | □ | その他 |  | （ | [9 empty] | ）
１躯体の外皮性能等 |  | 非住宅・住宅 計算法 | 外皮計算方法 |  |  |  | □ | 外皮面積を用いた計算法 | [5 empty] | □ | 外皮面積を用いない計算法 | [5 empty] | □ | 計算書 | □
|  |  | 外皮性能値 |  |  |  | 外皮平均熱貫流率（UA）及び冷房期の平均日射熱取得率（ηAC） | [13 empty] | □ | 仕様書
[7 empty] | （ WEBプログラム出力票による ） | [13 empty] | □ | 仕上表
|  | 誘導仕様基準 | 外皮の断熱 性能等 |  |  |  | 適用する基準 |  |  | □ | 断熱材の熱抵抗の基準に適合 | [9 empty] | □ | 建具表
[7 empty] | （いずれか） |  |  | □ | 外皮の熱貫流率の基準に適合 | [9 empty] | □ | 矩計図
[8 empty] | □ | 外気に接する床５％緩和の適用 | [11 empty] | □
[8 empty] | □ | （鉄筋コンクリート造等の場合）構造熱橋部の基準に適合
|  |  | 開口部の断熱性能等 |  |  |  | □ | 熱貫流率の基準に適合 | [5 empty] | □ | ２％緩和の適用
[7 empty] | □ | 日射遮蔽対策の基準に適合 | [5 empty] | □ | ４％緩和の適用
２一次エネルギー消費量 |  | 非住宅・住宅 計算法 | 居室等の 面積・構成 |  |  |  | 床面積の合計 |  |  |  |  | （ WEBプログラム出力票による ） | [8 empty] | □ | 計算書 | □
[7 empty] | 主たる居室の面積 | [13 empty] | □ | 仕様書
[7 empty] | その他の居室の面積 | [13 empty] | □ | 仕上表
|  |  | 外皮に関する 項目 |  |  |  | 外皮面積及び性能値 |  |  |  |  | （ WEBプログラム出力票による ） | [8 empty] | □ | 平面図
[7 empty] | 通風の利用 | [13 empty] | □ | 機器表
[7 empty] | 蓄熱の利用 | [13 empty] | □
床下空間の利用
|  |  | 設備に関する 項目 |  |  |  | 暖房設備 |  |  |  |  | （ WEBプログラム出力票による ）
冷房設備
換気設備
給湯設備
照明設備
太陽光発電設備
ｺｰｼﾞｪﾈﾚｰｼｮﾝ設備
|  | 誘導仕様基準 | 設備に関する 項目 |  |  |  | 暖房設備 |  |  |  |  | □ | 設置有り
[7 empty] | 冷房設備 |  |  |  |  | □ | 設置有り
[7 empty] | 全般換気設備 |  |  |  |  | □ | 設置有り
[7 empty] | 熱交換換気設備 |  |  |  |  | □ | 設置有り
[7 empty] | 照明設備 |  |  |  |  | □ | 設置有り
[7 empty] | 給湯設備 |  |  |  |  | □ | 設置有り
３その他基準（第１又は第２のいずれかに適合) |  | 第１の１ | 再生可能エネルギー利用設備の設置 |  |  |  | □ | 太陽光発電設備 | [12 empty] | □ | 計算書 | □
[7 empty] | □ | 風力・水力・バイオマス等の発電設備 | [12 empty] | □ | 仕様書
[7 empty] | □ | 太陽熱・地中熱を利用する設備 | [12 empty] | □ | 仕上表
[7 empty] | □ | 河川水熱等を利用する設備 | [12 empty] | □ | 平面図
[7 empty] | □ | 薪・ペレットストーブ等 | [12 empty] | □ | 機器表
|  |  | エネルギー削減量の基準 |  |  |  | □ | 低炭素化促進設計一次エネルギー消費量が低炭素化促進 | [12 empty] | □
基準一次エネルギー消費量を超えていない（一戸建ての住宅の場合）
|  | 第１の２ (１項目以上) | □ | 節水措置 |  |  | □ | 節水便器の設置（JIS A 5207節水型大便器又は同等）半数以上
[7 empty] | □ | 節水水栓の設置（エコマーク認定又は同等）半数以上
[7 empty] | □ | 電気食器洗い機の設置（ビルトイン型で給湯設備に接続）
|  |  | □ | 雨水等利用 |  |  | □ | 雨水利用
[7 empty] | □ | 井戸水利用
[7 empty] | □ | 雑排水利用
|  |  | □ | ｴﾈﾙｷﾞｰ管理 |  |  | □ | ＨＥＭＳの採用
|  |  | □ | 蓄電池 |  |  | □ | 再生可能エネルギーと連携した定置型蓄電池の採用
|  |  | □ | ヒートアイランド対策 |  |  | □ | 敷地緑化等
[7 empty] | □ | 敷地の高反射性塗料
[7 empty] | □ | 屋上緑化等
[7 empty] | □ | 壁面緑化等
[7 empty] | □ | 緑化等の複合採用
|  |  | □ | 劣化軽減 |  |  | □ | 劣化対策等級３
|  |  | □ | 木造住宅 |  |  | □ | 主要構造部が木造であること（半数以上の階）
|  |  | □ | セメント |  |  | □ | 高炉セメントの使用
[7 empty] | □ | フライアッシュセメント
[7 empty] | □ | 高炉スラグ、フライアッシュセメントを混和材として使用
|  |  | □ | V2H充放電設備 |  |  | □ | 電気自動車等と建築物間で充放電等するための設備を設置
|  | 第２ | 所管行政庁の認めるもの |  |  |  | □ | （ | [11 empty] | ） | □ |  | □
4基本方針 |  | 法第54条第1項第2号関係 | 基本方針 |  |  |  | □ | 低炭素建築物新築等計画書に記載された事項が基本方針に照らして適切である | [12 empty] | □ | 申請書 | □
5資金計画 |  | 建築物の新築等に係る資金計画 | 費用の設定 |  |  |  | □ | 建築に要する費用の設定 | [12 empty] | □ | 申請書 | □
※ | 確認書を利用する場合は記入してください。
種別 | [11 empty] | 番号 | [8 empty] | 添付の有無 |  | 確認欄
□ | 型式部位性能確認書 |  |  |  | □ | 認証部位性能確認書 | [14 empty] | □ |  | □
□ | 型式部位性能確認書 |  |  |  | □ | 認証部位性能確認書 | [14 empty] | □
□ | 型式部位性能確認書 |  |  |  | □ | 認証部位性能確認書 | [14 empty] | □
□ | 型式部位性能確認書 |  |  |  | □ | 認証部位性能確認書 | [14 empty] | □
※型式部位性能確認書 ～ 住宅型式性能認定に係る部位性能確認書
※認証部位性能確認書 ～ 住宅型式性能認定及び型式住宅部分等製造者認証に係る部位性能確認書